2021年运城市盐湖区城区用户龙头水质监测

第二季度监测报告

根据《2021年运城市城区水龙头水质监测工作方案》运卫疾控函（2021）16号文件要求，我单位制定了2021年盐湖区城区水龙头水质监测工作方案并进行实施。现将第二季度的结果总结汇报如下：

按照方案中要求，我们采集了运城市东、西、南、北、中五个主城区，每个主城区采集6个监测点，空港开发区、禹都经济开发区、盐湖区工业园（含大学城片区）各设5个监测点，共计45个监测点水样进行采集和检测,监测点全部为用户水龙头水（覆盖所有水厂的末梢水），现将各监测点结果汇报如下：
	城区
	采样地点
	达标情况
	不达标项目及结果

	禹都经济开发区
	如家酒店
	达标
	

	
	禹都七区和泰印业
	达标
	

	
	豪德社区卫生服务站
	达标
	

	
	安邑老五生鲜店
	达标
	

	
	华林逸墅小区
	达标
	

	东城区
	外滩玺园铭泽美发
	达标
	

	
	御景华庭仁心医药
	达标
	

	
	水岸华庭氧发堂
	达标
	

	
	新城社区卫生服务中心
	达标
	

	
	中银南路鸿源宾馆
	达标
	

	
	东城社区卫生服务中心
	达标
	

	南城区
	银湖街社区卫生服务站
	达标
	

	
	银湖雅居
	达标
	

	
	春旭佳苑
	达标
	

	
	蜀香缘家常菜馆
	达标
	

	
	南城大盘鸡店
	达标
	

	
	小五队舒鑫公寓
	达标
	

	西城区
	康颐明园物业
	达标
	

	
	圣惠桥社区卫生服务站
	达标
	

	
	傲邦集成吊顶
	达标
	

	
	运城市向阳学校
	达标
	

	
	红旗西街李琳口腔诊所
	达标
	

	
	青荣诊所
	达标
	

	中城区
	中城社区卫生服务中心
	达标
	

	
	鸿福招待所
	达标
	

	
	金凤苑大酒店
	达标
	

	
	四青刀削炸酱面馆
	达标
	

	
	玲娟副食店
	达标
	

	
	潞村街雅都美容
	达标
	

	空港开发区
	嘉禾西班牙湘博超市
	达标
	

	
	星河商业街兰州拉面
	达标
	

	
	奥梅花园建红诊所
	达标
	

	
	名人港弯社区卫生服务中心
	达标
	

	
	北区雅康口腔诊所
	达标
	

	盐湖区工业园
	大盘鸡店
	达标
	

	
	东方红饼加肉店
	达标
	

	
	感恩广场石记眼镜店
	达标
	

	
	国韵天域小区物业
	达标
	

	
	舜帝公园河东老味道
	达标
	

	北城区
	汽运中心社区卫生服务站
	达标
	

	
	恒大名都许先生美发
	达标
	

	
	锦绣花城社区卫生服务站
	达标
	

	
	星河街美的慧生活
	达标
	

	
	贾娟诊疗所
	达标
	

	
	永旺集市平陆油泼面
	达标
	


我们在水质检测过程中严格进行质量控制，对每批水样带标准样品进行质控，做到结果的真实、可靠、准确。

                                     盐湖区疾病预防控制中心

                                 2021年6月23日

