监 测 报 告
夏环监字（2021）第010号

受检单位： 夏县2021年第三季度万人千吨水质监测项目
监测类别： 指令性监测                      
样品类别： 地下水（39项）                  
报告日期： 2021年 8月 10日               
夏县环境监测站
	监测结果：

	
	检测点位
	采样时间
	检测项目

	
	
	
	色度

度
	臭和味
	浑浊度

NTU
	肉眼可见物
	pH值

无量纲
	总硬度

mg/L
	溶解性总固体

mg/L
	硫酸盐

mg/L
	氯化物

mg/L
	铁

mg/L
	锰

mg/L

	2021-07-08
	王村集中供水工程
	09:40
	5L
	无
	1L
	无
	7.5
	217
	832
	239
	169
	0.3L
	0.1L

	2020-04-10
	大候集中供水工程
	10:30
	5L
	无
	1L
	无
	7.9
	241
	592
	118
	72.9
	0.3L
	0.1L

	2020-04-10
	裴介集中供水工程
	11:00
	5L
	无
	1L
	无
	7.7
	210
	352
	39.6
	18
	0.3L
	0.1L

	采样日期
	检测点位
	采样时间
	检测项目

	
	
	
	铜

mg/L
	锌

mg/L
	铝

mg/L
	挥发酚

mg/L
	阴离子表面活性剂

mg/L
	耗氧量

mg/L
	氨氮

mg/L
	硫化物

mg/L
	钠

mg/L
	总大肠菌群 CFU/100ml
	菌落总数

CFU/mL

	2021-07-08
	王村集中供水工程
	09:40
	0.2L
	0.05L
	0.0172
	0.002L
	0.050L
	0.64
	0.08
	0.02L
	173
	2L
	82

	2020-04-10
	大候集中供水工程
	10:30
	0.2L
	0.05L
	0.0237
	0.002L
	0.050L
	0.71
	0.02L
	0.02L
	134
	2L
	69

	2020-04-10
	裴介集中供水工程
	11:00
	0.2L
	0.05L
	0.00115L
	0.002L
	0.050L
	0.65
	0.07
	0.02L
	40.2
	2L
	87

	本页以下空白




	监测结果：

	采样日期
	检测点位
	采样时间
	检测项目

	
	
	
	亚硝酸盐（以N计）

mg/L
	硝酸盐（以N计）

mg/L
	氰化物

mg/L
	氟化物

mg/L
	碘化物

mg/L
	汞

mg/L
	砷

mg/L

	2021-07-08
	王村集中供水工程
	09:40
	0.001L
	0.978
	0.002L
	0.947
	0.002L
	0.0001L
	0.0061

	2020-04-10
	大候集中供水工程
	10:30
	0.001L
	1.42
	0.002L
	0.757
	0.002L
	0.0001L
	0.0010L

	2020-04-10
	裴介集中供水工程
	11:00
	0.002
	1.95
	0.002L
	0.996
	0.002L
	0.0001L
	0.0010L

	采样日期
	检测点位
	采样时间
	检测项目

	
	
	
	硒

mg/L
	镉

mg/L
	铬（六价）

mg/L
	铅

mg/L
	三氯甲烷

μg/L
	四氯化碳

μg/L
	苯

μg/L
	甲苯

μg/L

	2021-07-08
	王村集中供水工程
	09:40
	0.0004L
	0.0005L
	0.008
	0.0025L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.3L

	2020-04-10
	大候集中供水工程
	10:30
	0.0004L
	0.0005L
	0.004L
	0.0025L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.3L

	2020-04-10
	裴介集中供水工程
	11:00
	0.0004L
	0.0005L
	0.01
	0.0025L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.3L

	本页以下空白




	监测结果；

	采样日期
	检测点位
	采样时间
	检测项目

	
	
	
	总α放射性

Bq/L
	总β放射性

Bq/L
	
	
	
	
	

	2021-07-08
	王村集中供水工程
	09:40
	0.043L
	0.165
	
	
	
	
	

	2020-04-10
	大候集中供水工程
	10:30
	0.043L
	0.075
	
	
	
	
	

	2020-04-10
	裴介集中供水工程
	11:00
	0.061
	0.015L
	
	
	
	
	

	本页以下空白






