监 测 报 告
夏环监字（2021）第004号

受检单位： 夏县2021年第二季度万人千吨水质监测项目
监测类别： 指令性监测                      
样品类别： 地下水（39项）                  
报告日期： 2021年 5月 25日               
夏县环境监测站
	监测结果：

	
	检测点位
	采样时间
	检测项目

	
	
	
	色度

度
	臭和味
	浑浊度

NTU
	肉眼可见物
	pH值

无量纲
	总硬度

mg/L
	溶解性总固体

mg/L
	硫酸盐

mg/L
	氯化物

mg/L
	铁

mg/L
	锰

mg/L

	2021-04-09
	1#裴介集中供水
	09:40
	5L
	0级,无任何臭和味
	1L
	无
	8.12
	164
	411
	69.7
	46.2
	0.3L
	0.1L

	2020-04-10
	2#大侯集中供水
	10:30
	5L
	0级,无任何臭和味
	1L
	无
	8.28
	176
	489
	135
	67.5
	0.3L
	0.1L

	2020-04-10
	3#王村集中供水
	11:00
	5L
	0级,无任何臭和味
	1L
	无
	8.16
	179
	592
	146
	101
	0.3L
	0.1L

	采样日期
	检测点位
	采样时间
	检测项目

	
	
	
	铜

mg/L
	锌

mg/L
	铝

mg/L
	挥发酚

mg/L
	阴离子表面活性剂

mg/L
	耗氧量

mg/L
	氨氮

mg/L
	硫化物

mg/L
	钠

mg/L
	总大肠菌群 CFU/100ml
	菌落总数

CFU/mL

	202104-09
	1#裴介集中供水
	09:40
	0.2L
	0.05L
	0.00514
	0.002L
	0.050L
	0.46
	0.03
	0.02L
	82.6
	2
	65

	2020-04-10
	2#大侯集中供水
	10:30
	0.2L
	0.05L
	0.0114
	0.002L
	0.050L
	0.78
	0.05
	0.02L
	129
	2
	91

	2020-04-10
	3#王村集中供水
	11:00
	0.2L
	0.05L
	0.018
	0.002L
	0.050L
	0.33
	0.04
	0.02L
	160
	2
	75

	本页以下空白




	监测结果：

	采样日期
	检测点位
	采样时间
	检测项目

	
	
	
	亚硝酸盐（以N计）

mg/L
	硝酸盐（以N计）

mg/L
	氰化物

mg/L
	氟化物

mg/L
	碘化物

mg/L
	汞

mg/L
	砷

mg/L

	2021-04-09
	1#裴介集中供水
	09:40
	0.001L
	2.78
	0.002L
	2.13
	0.002L
	0.0001L
	0.0010L

	2020-04-10
	2#大侯集中供水
	10:30
	0.027
	1
	0.002L
	1.4
	0.002L
	0.0001L
	0.0010L

	2020-04-10
	3#王村集中供水
	11:00
	0.002
	1.69
	0.002L
	1.37
	0.002L
	0.0001L
	0.0010L

	采样日期
	检测点位
	采样时间
	检测项目

	
	
	
	硒

mg/L
	镉

mg/L
	铬（六价）

mg/L
	铅

mg/L
	三氯甲烷

μg/L
	四氯化碳

μg/L
	苯

μg/L
	甲苯

μg/L

	2021-04-09
	1#裴介集中供水
	09:40
	0.0004L
	0.0005L
	0.004L
	0.0025L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.3L

	2020-04-10
	2#大侯集中供水
	10:30
	0.0004L
	0.0005L
	0.004L
	0.0025L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.3L

	2020-04-10
	3#王村集中供水
	11:00
	0.0004L
	0.0005L
	0.013
	0.0025L
	0.4L
	0.4L
	0.4L
	0.3L

	本页以下空白




	监测结果；

	采样日期
	检测点位
	采样时间
	检测项目

	
	
	
	总α放射性

Bq/L
	总β放射性

Bq/L
	
	
	
	
	

	2021-04-09
	1#裴介集中供水
	09:40
	0.023
	0.041
	
	
	
	
	

	2020-04-10
	2#大侯集中供水
	10:30
	0.111
	0.184
	
	
	
	
	

	2020-04-10
	3#王村集中供水
	11:00
	0.07
	0.066
	
	
	
	
	

	本页以下空白






